## Tabelle1
[6 empty] | CU |  |  |  |  | AU
|  | lamda | 1.5419 |  | ai | bi | c | ai*exp(bi*s^2) |  | ai | bi | c | ai*exp(bi*s^2)
|  | theta | 20 |  | 14.0142 | 3.7383 | -3.2545 | 8.7996 |  | 16.7774 | 0.12274 | -6.2791 | 16.523
|  | s | -0.35283 |  | 4.7846 | 0.003744 |  | 4.7823 |  | 19.3172 | 8.6216 |  | 6.6044
[5 empty] | 5.0568 | 13.035 |  | 0.99807 |  | 32.9797 | 1.2569 |  | 28.2029
[5 empty] | 1.458 | 72.5548 |  | 0.00017426 |  | 5.5955 | 38.0088 |  | 0.049312
|  | 0.894 |  |  | 6.933 | 0.26567 |  | 6.7075 |  | 10.5769 | 0.000601 |  | 10.5761
[5 empty] | f | 18.0332 |  |  |  | f | 55.6766
|  | Probe 2 | theta | 41.92 | 48.7 | 71.36 | 86.2 | 91.02 | 23.84 | 33.96 | 54.8 | 60.5 | 76 | 81.56 | 91.02 | 96.26 | 100.76 | Probe 3 | theta | 41.06 | 47.86 | 71.08 | 85.98 | 23.5 | 33.74 | 54.6 | 60.3 | 76 | 95.76 | 100.5 | 90.5 | Probe 4 | theta | 40.46 | 47.08 | 68.88 | 82.9 | 87.6
|  |  | s | 0.232 | 0.2674 | 0.37827 | 0.44314 | 0.46266 | 0.13396 | 0.1894 | 0.29846 | 0.32672 | 0.39929 | 0.4236 | 0.46266 | 0.48295 | 0.49957 |  | s | 0.22745 | 0.26307 | 0.37698 | 0.44223 | 0.13207 | 0.18821 | 0.29746 | 0.32574 | 0.39929 | 0.48106 | 0.49863 | 0.46059 |  | s | 0.22426 | 0.25902 | 0.36678 | 0.42932 | 0.44889
|  |  | 1 | 11.46 | 10.727 | 8.2084 | 6.726 | 6.2958 | 13.105 | 12.2554 | 10.0449 | 9.4029 | 7.722 | 7.1654 | 6.2958 | 5.86 | 5.5129 |  | 1 | 11.55 | 10.8197 | 8.2383 | 6.7463 | 13.1295 | 12.276 | 10.0674 | 9.4254 | 7.722 | 5.9001 | 5.5323 | 6.3409 |  | 1 | 11.6122 | 10.9054 | 8.4753 | 7.0361 | 6.5982
|  |  | 2 | 4.7836 | 4.7833 | 4.782 | 4.7811 | 4.7807 | 4.7843 | 4.7839 | 4.783 | 4.7827 | 4.7817 | 4.7814 | 4.7807 | 4.7804 | 4.7801 |  | 2 | 4.7837 | 4.7833 | 4.782 | 4.7811 | 4.7843 | 4.7839 | 4.783 | 4.7827 | 4.7817 | 4.7804 | 4.7801 | 4.7808 |  | 2 | 4.7837 | 4.7834 | 4.7822 | 4.7813 | 4.781
|  |  | 3 | 2.5072 | 1.9911 | 0.78315 | 0.39104 | 0.31054 | 4.0022 | 3.1681 | 1.5834 | 1.2577 | 0.6329 | 0.48759 | 0.31054 | 0.24182 | 0.19545 |  | 3 | 2.5765 | 2.0517 | 0.79314 | 0.39516 | 4.0284 | 3.1867 | 1.5958 | 1.2682 | 0.6329 | 0.24764 | 0.19786 | 0.31836 |  | 3 | 2.6252 | 2.1089 | 0.87559 | 0.45758 | 0.36574
|  |  | 4 | 0.029362 | 0.00814 | 4.5182e-05 | 9.464e-07 | 2.6237e-07 | 0.39658 | 0.10799 | 0.0022742 | 0.00063112 | 1.3806e-05 | 3.2325e-06 | 2.6237e-07 | 6.5206e-08 | 1.9938e-08 |  | 4 | 0.034173 | 0.0096193 | 4.8488e-05 | 1.0034e-06 | 0.41126 | 0.11157 | 0.0023752 | 0.00066103 | 1.3806e-05 | 7.4439e-08 | 2.1342e-08 | 3.0134e-07 |  | 4 | 0.037931 | 0.01121 | 8.408e-05 | 2.2697e-06 | 6.5221e-07
|  |  | 5 | 6.8346 | 6.8025 | 6.6744 | 6.5806 | 6.5497 | 6.9 | 6.8672 | 6.7708 | 6.7391 | 6.6455 | 6.6102 | 6.5497 | 6.5164 | 6.4882 |  | 5 | 6.8384 | 6.8067 | 6.6761 | 6.582 | 6.9009 | 6.8681 | 6.7719 | 6.7403 | 6.6455 | 6.5196 | 6.4898 | 6.5531 |  | 5 | 6.841 | 6.8105 | 6.6896 | 6.6017 | 6.5716
|  |  | fcu | 22.3603 | 21.0576 | 17.1935 | 15.2242 | 14.6823 | 25.9335 | 23.9282 | 19.9299 | 18.9285 | 16.5276 | 15.7902 | 14.6823 | 14.1442 | 13.7223 |  | fcu | 22.5282 | 21.2166 | 17.2352 | 15.25 | 25.9999 | 23.9719 | 19.9661 | 18.9627 | 16.5276 | 14.1933 | 13.7457 | 14.7386 |  | fcu | 22.6456 | 21.3649 | 17.5683 | 15.6222 | 15.0621
|  |  | 1 | 16.6669 | 16.6308 | 16.4853 | 16.3779 | 16.3424 | 16.7405 | 16.7037 | 16.595 | 16.559 | 16.4523 | 16.4119 | 16.3424 | 16.3039 | 16.2713 |  | 1 | 16.6712 | 16.6355 | 16.4873 | 16.3795 | 16.7415 | 16.7046 | 16.5962 | 16.5603 | 16.4523 | 16.3076 | 16.2731 | 16.3462 |  | 1 | 16.6741 | 16.6398 | 16.5026 | 16.4021 | 16.3675
|  |  | 2 | 12.1455 | 10.4282 | 5.6256 | 3.5536 | 3.0512 | 16.5484 | 14.1783 | 8.9619 | 7.6957 | 4.8864 | 4.1121 | 3.0512 | 2.5859 | 2.2463 |  | 2 | 12.3665 | 10.6371 | 5.673 | 3.5784 | 16.62 | 14.2334 | 9.0083 | 7.7382 | 4.8864 | 2.627 | 2.2645 | 3.1018 |  | 2 | 12.5207 | 10.8324 | 6.0565 | 3.9429 | 3.3998
|  |  | 3 | 30.8224 | 30.1449 | 27.5511 | 25.7664 | 25.2001 | 32.2442 | 31.5257 | 29.4863 | 28.8388 | 26.991 | 26.3206 | 25.2001 | 24.5996 | 24.0998 |  | 3 | 30.9035 | 30.2323 | 27.5848 | 25.7925 | 32.2645 | 31.5435 | 29.5085 | 28.8619 | 26.991 | 24.6561 | 24.1282 | 25.2606 |  | 3 | 30.9594 | 30.3125 | 27.8491 | 26.1599 | 25.6008
|  |  | 4 | 0.72341 | 0.36941 | 0.024314 | 0.0032088 | 0.0016386 | 2.829 | 1.4311 | 0.1894 | 0.096771 | 0.013065 | 0.0061066 | 0.0016386 | 0.00079017 | 0.00042475 |  | 4 | 0.78326 | 0.40318 | 0.02523 | 0.0033085 | 2.8834 | 1.4558 | 0.19377 | 0.099148 | 0.013065 | 0.00084693 | 0.00044017 | 0.0017618 |  | 4 | 0.82726 | 0.43684 | 0.033663 | 0.005074 | 0.0026402
|  |  | 5 | 10.5765 | 10.5764 | 10.5759 | 10.5756 | 10.5755 | 10.5767 | 10.5766 | 10.5763 | 10.5762 | 10.5758 | 10.5757 | 10.5755 | 10.5754 | 10.5753 |  | 5 | 10.5765 | 10.5764 | 10.576 | 10.5756 | 10.5767 | 10.5766 | 10.5763 | 10.5762 | 10.5758 | 10.5754 | 10.5753 | 10.5755 |  | 5 | 10.5765 | 10.5764 | 10.576 | 10.5757 | 10.5756
|  |  | fau | 64.6557 | 61.8706 | 53.9832 | 49.9977 | 48.8917 | 72.6597 | 68.1364 | 59.5298 | 57.4873 | 52.6395 | 51.1473 | 48.8917 | 47.7865 | 46.914 |  | fau | 65.0219 | 62.2054 | 54.0672 | 50.0503 | 72.8071 | 68.2349 | 59.604 | 57.5566 | 52.6395 | 47.8878 | 46.9625 | 49.0068 |  | fau | 65.279 | 62.5189 | 54.7388 | 50.8066 | 49.6673
| p2 | 3.733
| p3 | 3.784
| p4 | 3.8598
Bragg | d | a | h | k | l |  |  | #VALUE!
| 3.784 | 3.784 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 23.5114
| 2.6757 |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 33.4922
| 2.1847 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 41.328
| 1.892 |  | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 48.0931
| 1.6923 |  | 0 | 1 | 2 | 5 |  | 54.2039
| 1.5448 |  | 1 | 1 | 2 | 6 |  | 59.8753
| 1.3378 |  | 0 | 2 | 2 | 8 |  | 70.3761
| 1.2613 |  | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 75.3553
| 1.1966 |  | 0 | 1 | 3 | 10 |  | 80.2235
| 1.1409 |  | 1 | 1 | 3 | 11 |  | 85.0213
| 1.0923 |  | 2 | 2 | 2 | 12 |  | 89.7842
| 1.0495 |  | 0 | 2 | 3 | 13 |  | 94.5457
| 1.0113 |  | 1 | 2 | 3 | 14 |  | 99.3389
| 0.946 |  | 0 | 0 | 4 | 16 |  | 109.1664
| 0.91775 |  | 2 | 2 | 3 | 17 |  | 114.2885
| 0.8919 |  | 0 | 3 | 3 | 18 |  | 119.627
| 0.86811 |  | 1 | 3 | 3 | 19 |  | 125.2658
| 0.84613 |  | 0 | 2 | 4 | 20 |  | 131.3296

## XRD
Probe 2
| theta2 | theta1 | lamda | psi1 | psi2 | a | da
| 41.92 |  | 1.5419 |  | 3 | 3.7329 | 5.0167e-05 | I | 199 | 70 | 1868 | 1646 | 89 | 89 | 514 | 69 | 79 | 814 | 176 | 59 | 74
fundamentalreflexe | 48.7 |  |  |  | 4 | 3.7397 | 1.1157e-07 | theta | 23.84 | 33.96 | 41.92 | 48.7 | 54.8 | 60.5 | 71.36 | 76 | 81.56 | 86.2 | 91.02 | 96.26 | 100.76
| 71.36 |  |  |  | 8 | 3.7386 | 1.9188e-06 | fau | 72.66 | 68.14 | 64.6557 | 61.8706 | 59.53 | 57.49 | 53.9832 | 52.64 | 51.15 | 49.9977 | 48.8917 | 47.79 | 46.91
| 86.2 |  |  |  | 11 | 3.7422 | 4.8707e-06 | fcu | 25.93 | 23.93 | 22.3603 | 21.0576 | 19.93 | 18.93 | 17.1935 | 16.53 | 15.79 | 15.2242 | 14.6823 | 14.14 | 13.72
| 91.02 |  |  |  | 12 | 3.7437 | 1.3643e-05 | p | 6 | 12 | 8 | 6 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 0
[6 empty] | 3.74 | 0 | Lp | 5.5001 | 2.5867 | 1.6252 | 1.1587 | 0.8857 | 0.70843 | 0.49857 | 0.44299 | 0.39528 | 0.3683 | 0.35061 | 0.34175 | 0.34188
| 23.84 |  |  |  | 1 | 3.7326 | 5.4948e-05 | I_fak | 0.10653 | 0.037473 | 1 | 1 | 0.05407 | 0.17315 | 1 | 0.13424 | 0.097052 | 1 | 1 | 0.33523 | 0.42045
| 33.96 |  |  |  | 2 | 3.7334 | 4.3843e-05 | fs | 46.73 | 44.21 | 131.7365 | 125.0434 | 39.6 | 38.56 | 105.5638 | 36.11 | 35.36 | 95.6703 | 92.9387 | 33.65 | 33.19
| 54.8 |  |  |  | 5 | 3.746 | 3.5693e-05 | fs_ohneQ | 2.8191 | 2.9798 | 1 | 1 | 3.1577 | 2.7377 | 1 | 2.9234 | 2.7056 | 1 | 1 | 2.7619 | 2.8002
| 60.5 |  |  |  | 6 | 3.7486 | 7.3516e-05 | f_fak | 7.9473 | 8.8792 | 1 | 1 | 9.9708 | 7.4947 | 1 | 8.5462 | 7.3203 | 1 | 1 | 7.6282 | 7.8411
| 76 |  |  |  | 9 | 3.7567 | 0.00027859 | ps | 33.0004 | 31.0406 | 13.002 | 6.952 | 21.2569 | 17.0023 | 5.9828 | 10.6318 | 9.4868 | 8.8393 | 2.8049 | 8.2021 | 0
| 81.56 |  |  |  | 10 | 3.7326 | 5.5062e-05 | p_fak | 0.39399 | 0.41887 | 1 | 1 | 0.32705 | 0.35188 | 1 | 0.56273 | 0.93174 | 1 | 1 | 0.34198 | #DIV/0!
| 96.26 |  |  |  | 13 | 3.7328 | 5.1286e-05 | S^2 | 0.33357 | 0.13937 | 1 | 1 | 0.17632 | 0.45665 | 1 | 0.64559 | 0.66195 | 1 | 1 | 0.8745 | #DIV/0!
| 100.76 |  |  |  | 14 | 3.7449 | 2.3619e-05 | S^2-S | 0.018533 | 0.10912 |  |  | 0.086076 | 0.00017062 |  | 0.030936 | 0.036959 |  |  | 0.16386 | #DIV/0!
[6 empty] | 3.74 | 0.002099 | S^2 | 0.46971
[8 empty] | dS^2 | 0.089208
Probe 3
| 41.06 |  | 1.5419 |  | 3 | 3.8076 | 0.0014154
fundamentalreflexe | 47.86 |  |  |  | 4 | 3.8013 | 0.00098213 | I | 104 | 50 | 2437 | 1334 | 37 | 40 | 564 | 44 |  | 575 | 89 | 49 | 79
| 71.08 |  |  |  | 8 | 3.7514 | 0.00034627 | theta | 23.5 | 33.74 | 41.06 | 47.86 | 54.6 | 60.3 | 71.08 | 76 |  | 85.98 | 90.5 | 95.76 | 100.5
| 85.98 |  |  |  | 11 | 3.7499 | 0.00040372 | fau | 72.81 | 68.23 | 65.02 | 62.21 | 59.6 | 57.56 | 54.07 | 52.64 |  | 50.05 | 49.01 | 47.89 | 46.96
| 90.5 |  |  |  | 12 | 3.7605 | 9.0329e-05 | fcu | 26 | 23.97 | 22.53 | 21.22 | 19.97 | 18.96 | 17.24 | 16.53 |  | 15.25 | 14.74 | 14.19 | 13.75
[6 empty] | 3.77 | 0 | p | 6 | 12 | 8 | 6 | 24 | 24 | 12 | 24 |  | 24 | 8 | 24 | 0
| 23.5 |  |  |  | 1 | 3.7858 | 0.00025011 | Lp | 5.668 | 2.6235 | 1.7023 | 1.2054 | 0.8931 | 0.71369 | 0.50246 | 0.44299 | #DIV/0! | 0.36935 | 0.35206 | 0.34217 | 0.34168
| 33.74 |  |  |  | 2 | 3.757 | 0.00016881 | I_fak | 0.042675 | 0.020517 | 1 | 1 | 0.027736 | 0.070922 | 1 | 0.078014 |  | 1 | 1 | 0.55056 | 0.88764
| 54.6 |  |  |  | 5 | 3.7586 | 0.00012915 | fs | 46.81 | 44.26 | 132.61 | 125.87 | 39.63 | 38.6 | 105.79 | 36.11 |  | 95.8 | 93.23 | 33.7 | 33.21
| 60.3 |  |  |  | 6 | 3.7598 | 0.00010338 | fs_ohneQ | 2.8329 | 2.9962 | 1 | 1 | 3.1761 | 2.7407 | 1 | 2.9297 |  | 1 | 1 | 2.7665 | 2.8073
| 76 |  |  |  | 9 | 3.7567 | 0.00017713 | f_fak | 8.0256 | 8.977 | 1 | 1 | 10.0878 | 7.5113 | 1 | 8.5829 |  | 1 | 1 | 7.6533 | 7.8809
| 95.76 |  |  |  | 13 | 3.7475 | 0.00050489 | ps | 34.0078 | 31.4825 | 13.6185 | 7.2323 | 21.4343 | 17.1285 | 6.0295 | 10.6318 |  | 8.8644 | 2.8165 | 8.212 | 0
| 100.5 |  |  |  | 14 | 3.7519 | 0.00032699 | p_fak | 0.40045 | 0.43257 | 1 | 1 | 0.33741 | 0.35202 | 1 | 0.56712 |  | 1 | 1 | 0.34297 | #DIV/0!
[6 empty] | 3.77 | 0.0060917 | S^2 | 0.13715 | 0.079672 | 1 | 1 | 0.094407 | 0.18752 | 1 | 0.37974 |  | 1 | 1 | 1.4452 | #DIV/0!
[8 empty] | S^2-S | 0.062561 | 0.09462 |  |  | 0.085772 | 0.039901 |  | 5.6851e-05 |  |  |  | 1.1191
[8 empty] | S^2 | 0.38728 | 0.1757
[8 empty] | dS^2 | 0.21618 | 0.09711
Probe 4
| 40.46 |  | 1.5419 |  | 3 | 3.8617 | 2.7836e-06
fundamentalreflexe | 47.08 |  |  |  | 4 | 3.8606 | 4.1628e-07
| 68.88 |  |  | 7 | 8 | 3.8557 | 1.8306e-05
| 82.9 |  |  | 10 | 11 | 3.8627 | 7.0875e-06
| 87.6 |  |  | 11 | 12 | 3.8585 | 2.1867e-06
[6 empty] | 3.86 | 0.0012406

## Widerstand
| r | dr | b | db | l | dl | d | dd | dp | p
2 | 0.00039 | 9.9e-07 | 0.0051 | 3e-05 | 0.0067 | 5e-05 | 0.0002 | 5e-05 | 1.4855e-08 | 5.9373e-08
3 | 0.00026 | 1.5e-06 | 0.0052 | 3e-05 | 0.0043 | 5e-05 | 0.0002 | 5e-05 | 1.5746e-08 | 6.2884e-08
4 | 0.0026 | 9.1e-07 | 0.0051 | 3e-05 | 0.0041 | 5e-05 | 0.0002 | 5e-05 | 1.6194e-07 | 6.4683e-07
A | r: 7.8448e-07; b: S; db: 0.99701
dA | r: 8.6733e-07; b: dS; db: 0.018447
|  |  | a | 0.0001807
|  |  | b | 0.0001589
|  |  | x | 6.8255e-07