## Tabelle1
|  | Full Energypeak |  |  |  |  | Compton Kante |  |  | Rückstreupeak | [7 empty] | Full Energypeak |  |  |  |  | Compton Kante |  |  | Rückstreupeak
Quelle | Gamma Energy | Kanalzahl | Fehler | Width | Fehler | zugeordnete Energie [keV] | min | mitte | max | min | mitte | max |  |  |  | Quelle | Gamma Energy | Kanalzahl | Fehler | Width | Fehler | zugeordnete Energie [keV] | min | mitte | max | min | mitte | max
137Cs | 662 | 3718.27 | 0.009 | 7.829 | 0.016 |  | 2695 | 2749 | 2813 | 1111 | 1129 | 1144 |  |  |  | 137Cs | 662 | 3718.27 | 0.009 | 7.866 | 0.016 |  | 2678 |  | 2782 | 1111 |  | 1144
60Co(High) | 1332 | 7347.982 | 0.022 | 10.77 | 0.04 |  | 6173 | 6206 | 6244 | [6 empty] | 60Co(High) | 1332 | 7347.992 | 0.022 | 10.76 | 0.04 |  | 6159 |  | 6259
60Co(Low) | 1173 | 6485.969 | 0.021 | 10.2 | 0.04 |  | 5315 | 5358 | 5402 | 1233 | 1260 | 1288 |  |  |  | 60Co(Low) | 1173 | 6485.969 | 0.021 | 10.2 | 0.04 |  | 5311 |  | 5418 | 1204 |  | 1310
57Co | 14.4 | 801.91 | 0.1 | 6.6 | 0.26 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 57Co | 14.4 | 801.93 | 0.1 | 1.03 | 0.04
22Na(High) | 1275 | 7035.037 | 0.018 | 10.52 | 0.032 |  | 5853 | 6205 | 6599 | 1042 | 1054 | 1063 |  |  |  | 22Na(High) | 1275 | 7035.037 | 0.013 | 15.242 | 0.025
22Na(Low) | 511 | 2903.565 | 0.013 | 15.247 | 0.025 |  | 1958 | 2022 | 2108 | [6 empty] | 22Na(Low) | 511 | 2903.565 | 0.013 | 15.242 | 0.025 |  | 5829 |  | 6026 | 1040 |  | 1067
[23 empty] | 1952 |  | 2021
[21 empty] | Width | Fehler | Energie | Fehler | 1/sqrt | FWHM/Energie
[6 empty] | Eichung | [13 empty] | 137Cs | 1.456 | 0.003 | 662.63 | 0.0017 | 0.038848 | 0.0021973
[20 empty] | 60Co(High) | 1.992 | 0.008 | 1334.128 | 0.004 | 0.027378 | 0.0014931
[20 empty] | 60Co(Low) | 1.883 | 0.007 | 1174.654 | 0.004 | 0.029177 | 0.001603
[20 empty] | 57Co | 1.02 | 0.04 | 123.107 | 0.019 | 0.090128 | 0.0082855
Energy | Kanal | [18 empty] | 22Na(High) | 1.934 | 0.006 | 511.9095 | 0.0024 | 0.044198 | 0.003778
121.78 | 1128.9304 | [18 empty] | 22Na(Low) | 2.791 | 0.005 | 1276.2319 | 0.0033 | 0.027992 | 0.0021869
244.69 | 1753.2152
- | #VALUE! | [7 empty] | peak in keV | Art | Lit
344.28 | 2259.0531 | [7 empty] | 74.58 | 138Sm Gmma | 75
367.79 | 2378.4651 | [7 empty] | 76.82 | 105Mo Gamma | 77
411.12 | 2598.547 | [7 empty] | 238.2 | 167Ho | 238
443.98 | 2765.4496 | [7 empty] | 241 | 35Si | 241
- | #VALUE! | [7 empty] | 294.8 | 5Li | 293
688.68 | 4008.3307 | [7 empty] | 338 | 59Cu Gamma ray | 339
778.9 | 4466.5764 | [7 empty] | 351.5 | 21F | 351 | 21Na | 351 | 57Mn | 352 | 96Rb | 352
- | #VALUE! | [7 empty] | 462.4 | 59Cu Gamma ray | 465
- | #VALUE! | [7 empty] | 511 | 71Zn Gamma | 512 | 73Se | 510
867.34 | 4915.7811 | [7 empty] | 582.6 | 95Tc Gamma | 582 | 194Pb | 582 | 222Th EC | 582
- | #VALUE! | [7 empty] | 609.1 | 74Ga Gamma | 608
964.13 | 5407.3972 | [7 empty] | 727 | 59Mn | 727 | 114Te | 727 | 212Bi | 727 | 235TH | 272
10005.28 | 51329.2353 | [7 empty] | 767.6 | 204Ti | 766
1085.91 | 6025.9426 | [7 empty] | 794.3 | 87Zr | 794 | 130Sb | 794
1089.7 | 6045.1927 | [7 empty] | 860.4 | 7Be | 861.815
1112.12 | 6159.0685 | [7 empty] | 910.5 | 67Ge Gamma | 911
1299.95 | 7113.0952 | [7 empty] | 963.4 | 63Zn Gamma | 962
1299.12 | 7108.8795 | [7 empty] | 968.6 | 61Zn Gamma | 970
1408.01 | 7661.9539 | [7 empty] | 1120 | 71Zn Gamma | 1120 | 172Os Gamma | 1120
- | #VALUE! | [7 empty] | 1238 | 56Co Gamma | 1238 | 214Bi Gamma | 1238
| 510.385 | [7 empty] | 1277 | Gamma 22Ne | 1274 | 153Ho Gamma | 1277
| 510.385 | [7 empty] | 1460 | 237Am EC | 1460 | 180Os EC | 1460
| 510.385 | [7 empty] | 1592 | 73Ga Beta- | 1593
| 510.385 | [7 empty] | 1764 | 119Cd Gamma | 1764 | 214Bi Gamma | 1764
| 510.385 | [7 empty] | 2104 | 123Cd Gamma | 2130
| 510.385 | [7 empty] | 2204 | 72Ga | 2202 | 214Bi Gamma | 2204
[9 empty] | 2614 | 18C | 2614
[9 empty] | peak in keV | Kern | Lit
[9 empty] | 74.58 | 228Th | 74.4 | 231Pa | 74.15 | Bi Ka 2 | 74.82
[9 empty] | 76.82 | Po Ka2 | 76.86
[9 empty] | 238.2 | Pb214 | 238.4 | Pb212 | 238.63 | Th231 | 237.8
[9 empty] | 241 | U235 | 240.87 | Ra224 | 240.99 | Ac227 | 241.7
[9 empty] | 294.8 | Pb214 | 295.22
[9 empty] | 338 | Pa234 | 338.1 | Rn219 | 337.7 | Ra223 | 338.28
[9 empty] | 351.5 | Pa231 | 351.51 | Bi211 | 351.06 | Th231 | 351.8
[9 empty] | 462.4 | Pb214 | 462 | Ac228 | 463
[9 empty] | 511 | annihi | 511 | Pb214 | 511 | Ti208 | 510.77
[9 empty] | 582.6 | Pa231 | 583 | Bi214 | 581.9
[9 empty] | 609.1 | Pa231 | 609 | Ge74 | 608.35
[9 empty] | 727 | Bi212 | 727.33
[9 empty] | 767.6 | Pb211 | 766.51 | Bi214 | 768.36
[9 empty] | 794.3 | U235 | 794.7
[9 empty] | 860.4 | Tl208 | 860.56
[9 empty] | 910.5 | Tl210 | 910 | Th227 | 910
[9 empty] | 963.4 | Cu63 | 962.06 | Bi214 | 964.08
[9 empty] | 968.6 | Ac228 | 968.97
[9 empty] | 1120 | Bi214 | 1120.29 | Pa234 | 1120.6
[9 empty] | 1238 | Bi214 | 1238.11 | Fe56 | 1238.28
[9 empty] | 1277 | Pa234 | 1277.7 | Ac228 | 1276.69
[9 empty] | 1460 | K40 | 1460.83
[9 empty] | 1592 | Tl208 | 1592.5
[9 empty] | 1764 | Bi214 | 1764.5
[9 empty] | 2104 | Tl208 | 2103.2
[9 empty] | 2204 | Bi214 | 2204.21
[9 empty] | 2614 | Tl208 | 2614.53 | Pb208 | 2614.53